东莞市黄江镇政府采购

招标文件

项目名称：东莞市应急管理局黄江分局指挥中心及气象室

支撑系统建设项目

项目编号： 441900022-2021-00086

东莞市黄江镇招投标服务所

日 期：2021年4月12日

目  录

第一章   投标邀请	4

第二章   供应商须知资料表	6

第三章   供应商须知	8

一   总 则	8

1.采购人、采购代理机构及供应商	8

2.资金来源	9

3.投标费用	8

4.适用法律	9

二   招标文件	9

5.招标文件构成	9

6.招标文件的澄清与修改	9

三   投标文件的编制	10

7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	10

8.投标文件的组成	10

9.投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记	10

10.投标报价	11

11.投标有效期	11

12.投标保证金	11

四   投标文件的递交	12

13.投标截止	12

14.投标文件的接收、修改与撤回	12

五   开标及评标	13

15.开标	13

16.资格审查及组建评标委员会	13

17.投标文件的符合性审查与澄清	14

18.投标无效	15

19.比较与评价	13

20.废标	15

21.保密原则	16

六   确定中标	16

22.确定中标候选人	16

23.确定中标人	16

24.采购任务取消	16

25.中标结果发布	16

26.签订合同	16

27.履约保证金	17

28.中标服务费	17

29.融资担保	17

30.廉洁自律规定	17

31.质疑与接收	17

32.串标	18

第四章    评标方法和标准	23

第五章    用户需求	29

第六章    政府采购合同	50

第七章    投标文件格式	58

# 第一章    投标邀请

东莞市黄江镇招投标服务所 受  东莞市应急管理局黄江分局 委托，对下述货物进行国内公开招标。欢迎合格的供应商前来投标。

- 项目名称： 东莞市应急管理局黄江分局指挥中心及气象室支撑系统建设项

- 目

项目编号：  441900022-2021-00086

资金来源：财政资金，采购预算：     3,210,803.47   元。

- 本次招标标的为  东莞市应急管理局黄江分局指挥中心及气象室支撑系统建设项目 ，详细要求见《用户需求书》。

- 供应商须满足以下资格条件:

3.1   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供以下证明资料:

3.1.1 法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件，自然人参加投标时还须提供自然人的身份证明材料；

3.1.2 财务状况报告（提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函）；

3.1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）；

3.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，投标人须提供相关业绩及相关人员资质；

3.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.2   供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3   供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(不需要供应商提供证明材料，采购人或采购代理机构将在开标当天查询供应商的信用记录。)

3.4   本项目是否接受联合体投标及联合体资格要求(见供应商须知资料表)

3.5   供应商特定资格要求(如有,见供应商须知资料表)

4.    公告期限：2021年 4 月 15 日至2021年 4 月 23 日。

5.    获取招标文件电子版时间：

2021  年  4 月 15 日至  2021  年 4 月 23 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 00:00:00至12:00:00，下午 12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外 ）”

地点：广东省政府采购网本项目公告附件处

方式：在线获取

售价：免费获取

- 报名办法及时间：2021年 4 月 15 日至2021年 4 月 23 日，8:30至17:30时（公休节假日除外）。登记报名时须提供“黄江镇政府采购项目报名登记表”、《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）和法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）至招投标所。

- 7.    如放弃投标请于投标日期3天前书面通知招投标服务所。

8.    递交投标文件开始时间：　2021　年 5　 月 7　 日　08:30　（北京时间）

9.    投标截止时间：　2021　年　5 月 7 日　09:30　（北京时间），逾期送

达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

10.   开标时间：　2021　年　5 月 7 日  09:30 （与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）；届时请供应商法定代表人或其授权代表携带有效身份证明出席开标会。

11.   接收投标文件、开标地点：东莞市黄江镇江北路30号三楼（原黄江镇综合服务中心）

12.1  参加本项目的供应商须提交投标保证金（详细见供应商须知资料表），投标保证金作为其投标文件的一部分。

12.2  对于未能按招标文件规定办理投标保证金的投标，招投标服务所将视为不响应招标文件而予以拒绝。

13.   本项目公告在以下媒体发布：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）、黄江镇公共资源交易网（http://www.dg.gov.cn/hj/ztzl/ggzyjy/）

14.    供应商应在开标前登录广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）完成注册登记。

# 第二章   供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，如与供应商须知存在矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：东莞市应急管理局黄江分局 地 址：东莞市黄江镇江北路30号 联系人：余小姐 电 话：0769－83362328 |
| 2 | 采购代理机构：东莞市黄江镇招投标服务所 地址：东莞市黄江镇西进路23号镇政府大院内 业务联系人：陈小姐 电话：0769－83360090 邮箱：3586013757@qq.com |
| 3 | 本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)：无 |
| 4 | 本项目允许采购进口产品：否 |
| 5 | 是否专门面向中小企业采购：否 |
| 6 | 是否允许分公司投标（若分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章,投标文件中法定代表人身份证明书提交分公司负责人证明书，法定代表人签名或盖私章处应由分公司负责人签名或盖私章）：是 |
| 7 | 是否允许联合体投标：否 |
| 8 | 本项目分包情况： 否 |
| 9 | 投标文件份数：正本一份（含商务技术文件、价格文件，价格文件必须独立装订），副本五份（含商务技术文件、价格文件，价格文件必须独立装订），电子文件一份，唱标信封一个。 |
| 10 | 投标有效期: 90 日历日 |
| 11 | 本项目包含多种产品： 是 （是、否） 本项目核心产品： 融合调度平台 |
| 12 | 推荐中标候选人数量：3家，排名第一的为第一中标人 |
| 13 | 投标保证金金额： 60000.00 元 收取投标保证金账户名称：东莞市黄江镇招投标服务所，账号：580003701004308000002，开户银行：东莞银行股份有限公司黄江支行 收取形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 联系人：陈小姐，联系电话：（0769）83360090 |
| 14 | 本项目政府强制采购的节能产品：有 |
| 15 | 本项目政府优先采购的节能、环保产品：有 |
| 16 | 本项目成交后是否允许将非主体、非关键性工作进行分包（是、否）： 否 |
| 17 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 |
| 18 | 本项目采用第 1 种报价方式及具体要求 （1）以人民币报价。报价不得超过项目预算金额（如项目有最高限价，不得超过最高限价）。供应商的投标报价遵守《中华人民共和国价格法》。 （2）以下浮率报价，下浮率不得超过最高限价下浮率，下浮率保 留整数。（采购人需明确最高限价下浮率） （3）本项目不需要报价。 （4）其它方式： 【说明】以下浮率报价，例如供应商报价下浮率为40%，则服务实际结算费用=服务费用*（1-下浮率）=服务费用*60%。 |
| 19 | 履约保证金收取： 是 （是、否） 履约保证金金额：合同总价的 5% （不得超过政府采购合同金额的10%） |
| 20 | 本项目评标方法：综合评分法。 |
| 21 | 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标价格折扣标准：6% |
| 22 | 投标人所投产品为获得节能产品认证或环境标志产品认证证书的价格折扣标准（相关规定详见供应商须知“优惠政策”）：该项节能或环境标志产品折扣3%。 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：（有的话填写，没有的话填无） 无 |  |

# 第三章   供应商须知

注：本章节所述投标无效情形可见本章节附件2《“第三章 供应商须知”投标无效情形汇总表》。

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

1.2    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

1.3    供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

1.4    若供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

1.5    若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.6    若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.7    如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.7.1  两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.7.2  联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.7.3  采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.7.4  联合体各方应签订《联合体共同投标协议书》，并将共同投标协议连同作为投标文件一部分的内容提交。

1.7.5  大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.7.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.7.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.7.8  对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.8    对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

1.9    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.10	供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

1.11   若供应商须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的，供应商拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。

1.12   采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见供应商须知资料表。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标邀请。

2.3    供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其

投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1    招标文件分7章，内容如下：

第1章  投标邀请

第2章  供应商须知资料表

第3章  供应商须知

第4章  评标方法和标准

第5章  用户需求

第6章  政府采购合同文本

第7章  投标文件格式

5.2    供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2    采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，供应商应及时查看；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

6.3    招标期间，供应商有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因供应商未及时上网查看而造成的所有后果，由供应商自行承担。

6.4    招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

## 三   投标文件的编制

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1     项目有分包的，供应商可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

7.2     供应商应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

7.3     无论招标文件“用户需求”中是否要求，供应商所投货物均应符合国家强制性标准。

7.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件的组成

8.1     供应商提交的投标文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封。（适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（1）种报价方式）

8.2     供应商提交的投标文件应包括商务文件、技术文件和唱标信封。（适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（2）-（3）种报价方式）

### 9. 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记

9.1     供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件。

9.2     投标文件的正本需打印。招标文件第7章“投标文件格式”中要求盖公章、签名或盖私章的，供应商应按要求加盖公章、签字或加盖私章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。副本与正本具有同等法律效力。若正本与副本不符，以正本为准。法定代表人若委托其他人员作为投标负责人的，委托代理人须持有书面的授权委托书，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。【如项目允许分公司投标，允许分公司负责人委托其他人员作为投标负责人，委托代理人须持有书面授权委托书，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商负责人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。】

9.3     如供应商对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件可按每个包组的要求编制和提交；或者将所投包组的内容在同一套投标文件编制和提交，并在投标文件中明确各包组的投标内容。

9.4     供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

9.5     供应商应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖供应商公章或法定代表人（或委托代理人）签字（或盖私章）。【如项目允许分公司投标，允许分公司负责人（或委托代理人）签字（或盖私章）】

9.6     在投标文件密封袋上均应标明以下内容（供应商如同时参加几个包投标时须在封面标清楚所投包号）：

(1)项目编号：               ；

(2)项目名称：               ；

(3)供应商名称:              ；

9.7    投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

9.8    如果供应商未按上述第9.5款、第9.6款要求密封的，将被拒绝接收。

9.9    联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。

### 10.投标报价

10.1	供应商所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2	采购人不接受具有附加条件的报价。

10.3	供应商报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

10.4   供应商报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用)和售后服务费等。

10.5   如本项目包含多包组，供应商可以就所有包组内容进行投标；也可以就某一包组内容进行投标。供应商须就投标包组的所有内容进行报价，少报将被认定为投标无效。

### 11.投标有效期

11.1	投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12. 投标保证金

- 12.1    供应商应按照招标文件规定的金额和办法提交投标保证金，投标保证金作为投标的一部分。

- 12.2    投标保证金是为了招标人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因为供应商的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

- 12.3    投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，供应商与交款人名称必须一致，非供应商缴纳的投标保证金无效。

- 12.4    提交保证金时应符合下列规定：

(1)     采用银行转账、电汇方式提交的，保证金必须在递交投标文件截止时间

前一天提交至指定银行账户（详细见供应商须知资料表）。供应商转账、汇款时在用途栏上注明采购编号及包号，并将银行回单扫描件发送至报名邮箱。

说明：投标保证金提交金额不符或未按规定时间提交到指定账户的，投标将被拒绝。

- 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

- 投标保证金可以以专业担保机构或金融机构出具的担保函的方式

- 提交；

2）投标担保函有效期应与投标有效期一致；

3）投标担保金额不得少于本项目的投标保证金；

4）投标担保函在提交投标文件截止时间前一天必须开出，并将保函扫描件发送至报名邮箱。

说明：递交投标文件现场除《政府采购投标担保函》外，不收取其他任何形式的投标保证金。

- 12.5      未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

- 12.6      中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不计利息）。

- 12.7      如供应商发生下列情况时，投标保证金将被没收：

在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，供应商撤销其投标文件的。

## 四   投标文件的递交

### 13.投标截止

13.1	供应商应在投标邀请中规定的截止时间前，将投标文件递交到投标邀请书中规定的地点。

13.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 14.投标文件的接收、修改与撤回

14.1   在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

14.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，向供应商出具签收回执。

14.3   递交投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

14.4	在投标截止时间之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其投标文件做任何修改。

14.5   至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被采购人和采购代理机构拒绝并原封退回给供应商：

（1）采购人和采购代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，供应商不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第14.3款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第9.5、9.6款规定密封的投标文件。

14.6   根据广东省新型冠状肺炎疫情防控指挥部《关于推广应用“粤省事”疫情防控健康码的通知》和东莞市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室《关于启用“莞e申报”通行核验功能的通知》（东防控新疫办〔2020〕55号）文件要求，疫情期间需进入东莞市黄江镇招投标服务所的各方交易主体人员，进场时需出示“粤康码”或“莞e申报”通行码。为提高进场效率，请需进场的人员提前完成“粤康码”或“莞e申报”通行码的个人申报工作。

14.7   防疫期间供应商请务必符合相关防疫进场规定。供应商进入我镇招投标服务所内人员须符合以下要求：1.近期无出现发热、咳嗽等呼吸道症状；2.近14天内无疫情中高风险地区旅居史；3.近14天内无与疫情中高风险地区人员接触史；4.进入招投标服务所场内自觉佩戴口罩；5.递交投标文件和完成开标会后将迅速离场，不在场内逗留。如供应商弄虚作假规避检查或违背上述要求的，其一切后果均由其自行承担。

## 五   开标及评标

### 15.开标

15.1    采购人和采购代理机构将按招标文件中规定的开标时间和地点组织公开

开标并邀请所有供应商代表参加 。

开标会由采购代理机构主持，供应商的法定代表人（项目允许分公司投

标的，可以是分公司负责人）或经其正式授权代表需要到场参加开标会

的，务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料，经核查后准时参

加。供应商不参加开标会的，进场递交标书的人员务必符合相关防疫进

场规定并携带相关证明材料。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

响应招标、参加投标竞争的供应商不足3家的，不得开标。

15.2    开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经

确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应

商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

15.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商

代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

15.4    供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理

机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 16.资格审查及组建评标委员会

16.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入评标；进入评标的供应商不足3家的，不得评标，按照非招标管理办法依法采用竞争性谈判采购的除外。

16.2    采购人或采购代理机构将在开标当天查询供应商的信用记录。供应商信

用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查

询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

供应商的信用记录指该供应商总公司、分公司的所有信用记录。

16.3    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

16.4    评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

### 17.投标文件的符合性审查与澄清

17.1    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

17.2    投标文件的澄清

17.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2.2  供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

17.3    如本项目以人民币进行报价，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照17.2款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.4     如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用综合评分法，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标且评审得分相同的，按照评审因素的技术评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5     如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知资料表中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第17.4条规定处理。

17.6    如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产

品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），供应商须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。

### 18.投标无效

供应商存在下列情况之一的，投标无效:

（1）提交投标文件数量不足的;

（2）未按照招标文件规定要求编制、签署和盖章的；

（3）投标有效期不足的；

（4）不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形）

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的；

- （6）报价不是固定价或者投标方案是可选择的；

- （7）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（9）属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。

19.比较与评价

19.1	经通过符合性审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件内容作进一步的比较和评价。

19.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。本项目采用综合评分法进行评审。

19.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第四章。

### 20.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 21.保密原则

21.1	评标将在严格保密的情况下进行。

21.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密、国家秘密。

## 六   确定中标

- 22.确定中标候选人

适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（1）-（2）种报价方式）：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐中标候选人（中标候选人数量见供应商须知资料表），并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定排序。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（3）种报价方式：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐中标候选人（中标候选人数量见供应商须知资料表），并编写评审报告。综合得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定排序。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 23.确定中标人

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 24.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

### 25.中标结果发布

25.1   采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

25.2   《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.3   中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

25.4   中标人为中小企业的，公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

25.5   中标人为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，接受社会监督。

### 26.签订合同

26.1	采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2   采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。

26.3   采购人依法进行采购合同备案。

26.4   供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.5   中标后开出的所有发票必须与中标供应商的名称一致。

26.6   依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 27.履约保证金

27.1	中标人应按供应商须知资料表要求向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。履约保证金可以采用银行转账或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交。履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

27.2   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失，还应当予以赔偿。

### 28.中标服务费

采购代理机构不收取中标服务费。

### 29.融资担保

根据东莞市财政局《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，中标人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资。各供应商可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种，财政部门、采购代理机构、采购人不得进行干预。

### 30.廉洁自律规定

30.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

30.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 31.质疑与接收

31.1    招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，已依法获取招标文件的供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。供应商对招标文件中技术指标、参数、资质要求、评分办法、用户需求等内容提出的质疑，应向采购人提出；对除上述招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果提出质疑的，可向采购人或采购代理机构提出。供应商质疑函应按照本招标文件提供的范本格式填写。

31.2    供应商认为采购过程中或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。

31.3    以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

31.4    供应商在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑；法定质疑期内对同一采购程序分次提出质疑的，以法定质疑期限内最后一次提出质疑的时间作为函件签收时间并以最后一次提交质疑函的内容为准。

超出法定质疑期的、重复提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

31.5    采购人、采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

### 32.串标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装。

附件1：

政府采购履约担保函(项目用)

编号：

_____________________(采购人)：

鉴于你方与_____________________(以下简称供应商)于＿＿年＿月＿日签定编号为 的《_______________政府采购合同》(以下简称主合同)，且依据该合同的约定，供应商应在＿＿年＿＿月＿＿日前向你方交纳履约保证金， 且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)____________________________________________________________ ___。

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_______％数额为___________元(大写_______________)，币种为______________。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后 _____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_________部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为______________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年  月   日

附件2：

“第三章 供应商须知”投标无效情形汇总

注：如本招标文件其它地方关于投标无效情形的表述与本表存在矛盾，以本表为准。

| 招标文件条款序 号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1.5 | 若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.6 | 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.7.7 | 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效 |
| 1.9 | 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效 |
| 1.10 | 供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效 |
| 1.11 | 若供应商须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的， 供应商拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资 质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。 |
| 2.3 | 供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。 |
| 5.2 | 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效 |
| 7.2 | 供应商应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效 |
| 9.9 | 联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。 |
| 10.1 | 供应商所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。 |
| 10.3 | 供应商报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。 |
| 10.5 | 如本项目包含多包组，供应商可以就所有包组内容进行投标；也可以就某一包组内容进行投标。供应商须就投标包组的所有内容进行报价，少报将被认定为投标无效。 |
| 11.1 | 投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。 |
| 17.3 | 如本项目以人民币进行报价，投标文件报价出现前后不一致的，按照 下列规定修正： （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照16.2款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将被认定为投标无效。 |
| 17.6 | 如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），供应商须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。 |
| 18 | 供应商存在下列情况之一的，投标无效: （1）提交投标文件数量不足的; （2）未按照招标文件规定要求编制、签署和盖章的； （3）投标有效期不足的； （4）不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形） （5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的； （6）报价不是固定价或者投标方案是可选择的； （7）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （9）属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。 |
| 32. | 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效： （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同供应商的投标文件相互混装。 |

# 第四章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第三章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1. 对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

1.1    根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

1.2    根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），满足条件的残疾人福利性单位享受政府采购支持政策，参加政府采购活动时，视同为小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中第七章“投标文件格式”提供《残疾人福利性单位声明函》）。

1.3    供应商提供的货物、工程或服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.3.1  货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

1.3.2  供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.3.3  服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

1.4    小型、微型企业与大中型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动时，小型、微型企业的协议合同金额须占到联合体协议合同总额30%或以上，且须在联合体协议和中小企业声明函中书面约定，其价格将给予2%的扣除，即：评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型、微型企业的按照上述规定给予其价格扣除。

1.5    参加非专门面向中小企业的政府采购活动，大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包时，小型、微型企业的合同份额须占到合同总金额30%或以上，且须在分包意向协议和中小企业声明函中书面约定，其价格将给予3%的扣除，即：评标价=供应商投标报价-供应商投标报价×3%。（分包意向协议格式自拟）

1.6    根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对符合下列情形的供应商予以价格扣除：

1.6.1  供应商为小微企业，且提供的货物全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，给予6%的价格扣除，即评标价=投标报价-供应商投标报价×6%。

1.6.2  供应商为小微企业，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员，给予6%的价格扣除，即评标价=投标报价-供应商投标报价×6%。

2.评标原则和评标方法

2.1    评标原则:评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各供应商。

2.2    评标方法：采用综合评分法的。

2.2.1  适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（1）-（2）种报价方式）：采用各评委的评分的算术平均值即为该供应商的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人

2.2.2   适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（3）种报价方式：采用各评委的评分的算术平均值即为该供应商的商务得分和技术得分。将商务得分、技术得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人。

3.投标文件的评审

3.1    资格性审查。开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查；合格供应商不足3家的，不得评标。

3.2    符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.3    当通过符合性检查的供应商数量不足3家时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，符合专业条件或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的应予废标，本项目采购失败。

3.4    评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标文件的比较与评价

4.1    评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2    商务评价:评标委员会对供应商的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

4.3    技术评价:评标委员会对供应商的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

4.4    如本项目有价格分评审，则价格评价:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

| 适用情形 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（1）种报价方式 | 供应商报价中满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值 评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格； 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（2）种报价方式 | 价格评估:满足招标文件要求且投标价格最低（下浮率最高）的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值 评标价：1-下浮率； 评标基准价： 1-所有有效供应商的最高下浮率。 |

5.评分标准

（1）价格分值（满分 30   分）

供应商报价中满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（2）商务技术分值（满分  70  分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（满分 30 分） |  |  |
| 1 | 企业认证 （满分3分） | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书，每提供一个得1分，最高得3分。 - 质量管理体系认证证书 - 环境管理体系认证证书 - 职业健康安全管理体系认证证书 注：须提供有效证书复印件及网上查询截图加盖投标人公章。 |
| 2 | 综合实力 （满分12分） | 投标人具政府部门或协会颁发并在有效期内的证书，每提供一个得3分，最高得12分。 - 音视频智能系统集成工程资质证书； - 安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书； - 信息化项目实施管理系统类著作权登记证书； - 信息化项目售后服务管理系统类著作权登记证书。 注：须提供相关证书复印件加盖投标人公章。 |
| 3 | 业绩情况 （满分7分） | 根据投标人在投标文件提供2018年1月1日至今具有信息化类项目业绩进行评审，每提供一份得1分，本项最高得7分。 注：须提供中标（成交）通知书、合同及验收报告复印件加盖投标人公章。 |
| 4 | 服务承诺 （满分3分） | ①在接到采购人通知后1个小时内到达现场，得3分； ②在接到采购人通知后2个小时内到达现场，得2分 ③在接到采购人通知后4个小时内到达现场，得1分； ④在接到采购人通知后8个小时内到达现场，得0.5分； ⑤在接到采购人通知后超过8个小时到达现场，不得分。 （须提供承诺函并加盖投标人公章。） |
| 5 | 拟投入本项目人员 （满分5分） | 根据投标人拟投入本项目的人员情况进行评审： ①项目负责人具有行业协会颁发的音视频工程类项目经理证书的得 2分，最高得2分。 ②技术人员具有行业协会颁发的音视频工程类工程师证书的，每提供一个，得1分，最高得2分。 ③技术人员具有人社部或工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书的得1分，最高得1分。 注：①以上人员具有不同证书的，按得分最高计算；②须提供证书及投标人为其缴纳的距开标时间（不含当月）近半年内任意三个月投标人为其购买的社保证明复印件加盖供应商公章，若因疫情原因暂缓统一托收或阶段性减免社会保险费而导致无法打印社保缴费证明的需提供书面说明并加盖投标人公章。 |
| 技术部分（满分 40 分） |  |  |
| 1 | 技术参数响应 情况 （满分30 分） | 对用户需求书中带“▲”技术要求条款的技术指标进行响应，若全部响应为满足或优于的得30分，不满足或者不响应的每一个扣1.5分，扣完为止，本项最低得0分。 注：用户需求中有要求提供证明材料的，以用户需求要求提供的材料为准；用户需求中未要求提供证明材料的，需提供产品的彩页原件或原厂商的公开网址链接及参数截图或原厂商针对本项目所作的技术参数说明等详细技术资料复印件加盖供应商公章。 |
| 2 | 项目实施方案 （满分4 分） | 根据投标人所提供的项目实施方案(包括不限于：供货计划、安装调试和验收方案等)进行评审： ①实施方案非常明确、详尽、合理、规范，针对所投标段特点进行设计，针对方案非常合理、可行的，得4分； ②实施方案比较明确、详尽、合理、规范，针对所投标段特点进行设计，针对方案比较合理、可行的，得3分； ③实施方案基本明确、合理、规范，针对所投标段特点进行设计，针对方案基本合理、可行的，得2分； ④实施方案简单，不够明确、合理，针对方案合理性、可行性差，得1分； ⑤未提供对应方案不得分。 |
| 3 | 产品实力 （满分3 分） | 根据投标人拟用于本项目产品的性能、稳定性、安全性、易维护性，以及使用寿命和运营成本等进行评比： ①产品性能稳定性、安全性、易维护性、以及使用和运营成本都较优的，得3分； ②产品产品性能稳定性、安全性、易维护性、以及使用和运营成本都较好的，得2分； ③产品性能稳定性、安全性、易维护性、以及使用和运营成本一般的，得1分； ④产品性能稳定性、安全性、易维护性、以及使用和运营成本较差的，得 0.5 分。 ⑤未提供内容不得分。 |
| 4 | 应急保证措施 （满分3 分） | 根据投标人提供的应急保证措施（包括但不限于人员应急方案、现场施工应急方案、恶劣天气应急方案等）进行综合评审： ①方案科学合理完整，可操作性强，可行性强，针对性强，得3分； ②方案合理完整，可操作性高，可行性高，针对性一般，得2分； ③方案基本完整，可操作性一般，可行性一般，针对性一般，得1分； ④方案基本简单，可操作性差，可行性差，针对性差，得0.5分； ⑤未提供应内容不得分。 |

# 第五章    用户需求

项目名称：东莞市应急管理局黄江分局指挥中心及气象室支撑系统建设项目

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格条件 | - 1.供应商须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或经由总公司授权的分公司或其他组织，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明资料： （1）法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件，自然人参加投标时还须提供自然人的身份证明材料； （2）财务状况报告（提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函）； （3）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，投标人须提供相关业绩及相关人员资质。 （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 - 2.供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 - 3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(不需要供应商提供证明材料，采购人或采购代理机构将在开标当天查询供应商的信用记录。)。 - 4.本项目不接受联合体方式参与投标，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。 |
| 2 | 报价要求 | 投标人应对设备清单的所有设备进行报价，报价应包含设备价款以及相关的软硬件安装调试、验收、培训、质保期内售后服务费等。 |
| 3 | ★完工期 | 自合同签订后，30个日历日内完工（完工是指设备安装、调试、试运行、验收等）。 |
| 4 | 质保期 | 项目最终验收合格之日起不少于壹年（产品有特殊要求的按实际需求执行），质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。 |
| 5 | 售后服务 | 在设备质保期内，保证其附件的备件供应，及时响应维修需求；在保修期内由供货商负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换。因操作不当或外部原因损坏，造成部件的更换，应由采购人承担有关费用。保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取（保修期内，由供货商免费提供备品备件及服务） |
| 6 | 付款方式 | (1)、合同签订后，采购人向中标人支付合同总价的30%； (2)、所有设备安装、调试完毕，并通过验收合格后，30天内支付至合同总价的95%； (3)、项目验收合格满1年后30天内无息支付合同总价的5%。 (4)、本项目资金来源为财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 7 | 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |
| 8 | 服务地点 | 采购人指定地点（如有变化另行确定）。 |

# 一、项目建设背景

根据《广东省应急管理厅办公室关于印发<广东省地市（县）应急指挥中心建设指南>的通知》（粤应急办[2019]63号）和《东莞市应急管理局关于印发<东莞市应急管理分局应急指挥中心建设指南>的通知》（东应急[2019]402号）的工作要求，需参照县一级指挥中心建设标准，做好黄江镇应急指挥中心建设。现需采购一批融合通信系统、图像接入系统、视频会议系统、指挥大厅大屏显示系统、指挥大厅数字会议发言系统、指挥大厅音响扩声系统、综合布线和网络设备、监控系统、门禁系统设备、后备电源设备、机房消防自动灭火系统、气象室支撑系统建设等场所支撑系统。

# 二、建设目标

深入贯彻《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022年）》（应急函〔2018〕272 号）、《2019年地方应急管理信息化实施指南》（应急厅【2019】22号）等有关的法律法规和方针政策，紧紧围绕《应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书》（应急科信办【2019】3号附件）中加强自然灾害防治、安全生产事故预防和应急管理能力提升的要求，运用云计算、大数据、物联网、人工智能、移动互联等新一代信息技术，整合现有安全生产、防汛抗旱、消防、森林防火等信息化成果，坚持“以防为主、防抗救相结合”的原则，按照预防和应急并重、常态和非常态结合的要求，针对公共安全事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后管理过程，构建横向互联纵向贯通的应急体系，整合优化各部门应急力量和资源，增强应急能力，保障公众生命财产安全。

在纵向上协同省、市、区、镇、村，横向上联动各部门，不断提高风险监测预警、应急指挥保障和智能决策分析能力，确保资源统筹分配管理，实现信息化采集网格化、预案管理数字化、预测预警智能化、联动指挥精准化、多方会议视频化，达到应急事件“看得见，叫得应，管得好”的目标，推动跨部门、跨层级、跨区域的互联互通、信息共享和业务协同，全面打造富有东莞特色的应急管理体制。

# 三、项目详细需求清单

| 序号 | 设备名称 | 详细配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、融合通信系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | ●融合调度平台 | 一、总体要求： 1、集成各类语音、视频和数据通信手段，将视频会议、监控、电话、移动终端、视频上墙等功能进行统一管理，实现各类通信设备的互联互通和统一调度。 2、▲支持会议视频、监控视频、语音等资源融合调度功能，资源列表可通过网络实时获取，无须人工手动添加。 3、支持多种调度模式，包括预案调度、多级调度、跨级调度、融合调度、单调和多调等。 4、支持资源可视化管理，调度资源可以树状列表及棋盘式布局显示。 二、会控融合要求 1、支持辅流预监功能，通过调度台可实时预览辅流共享内容。 2、支持会议合并及拆分功能，实现多级会议分级独立管控，逐级断会等功能。 3、支持GB/T.28181监控联网协议，无须二次编解码处理及二次切换控制，实现与主流的视频监控平台无缝融合。 4、支持不少于65路通道并发获取视频监控探头资源，视频清晰度不低于1080P60fps。 5、支持与监控平台对接，视频监控以H.264、H.265协议加入视频会议，实现监控融合。 6、支持基于GB/T.28181协议与视频监控平台融合互通。 7、支持不少于8个监控外域平台同时联网对接，最大共享监控资源数不少于30万路。 8、支持不少于65路并发的监控融合通道。 三、上墙要求 1、每个HDMI输出接口支持1/4/8/9/16/25/36画面。 2、支持TCP/IP，HTTP，HTTPS，RTP/RTCP网络协议。 3、支持用户分级：超级用户、管理用户和一般用户。 4、解码能力：支持16个4K解码通道，64个1080P解码通道，128个720P解码通道，256个D1及以下分辨率解码通道。支持H.264 、H.265视频协议。 5、接口要求：1.具备8路HDMI，具备RJ45 10M/100/1000Mbps自适应以太网口。 6、支持统一上墙。 三年上门保修服务。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 语音网关 | ≥30路（1个E1）语音接入。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 信息技术服务 | 设备安装、调试服务，上门保修服务。 | 项 | 1 |  |
| 二、视频会议系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多点控制单元（MCU） | 一、总体要求： 1、采用电信级、插卡式结构设计，支持板卡扩容满足系统容量平滑升级。 2、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，满足H.323、SIP协议终端同时接入，具备良好的兼容性。 3、支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。 4、支持4K30fps、1080p30/60fps、720p30/60fps、VGA、360P、4CIF分辨率的活动视频。 二、容量及性能要求 1、支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。 2、本次项目所投MCU配置不少于8路1080P30fps全编全解端口。 3、单机最大端口容量：支持不少于46个1080P60fps视频端口或者92个1080P 30fps视频端口或者184个720P30fps视频端口。 三、视频指标 1、▲支持AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告证明） 2、支持ITU-T H.263、H.264、H.264 HP、H.264 SVC、H.265视频协议。 四、音频指标 1、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.719、G.728、G.729、ACC-LC/LD等音频协议。 五、双流指标 1、支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议。 六、多画面功能要求 1、支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20/24/25等多画面类型，多画面分屏模式不少于52种。 2、支持召集会议后，自动呈现多画面给己入会会场，呈现的多画面分屏数量会根据入会会场的个数而自动增加。 七、可靠性要求 1、▲支持MCU资源池备份功能,当某台MCU发生故障时，管理平台自动将会议调度在其他MCU，无须手动配置，会议切换时间<10S。（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告证明） 2、▲支持IP备份（光口备份、电口备份、光电口备份），备份切换不影响正在召开的会议。（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告证明） 3、支持芯片备份，支持风扇备份。 八、会议功能要求 1、▲支持单通道、多通道混合级联会议，最大支持不少于6级级联。（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告证明） 2、支持虚拟会议室功能，系统可为个人用户独立分配虚拟会议室，无须平台预定即可召集多方会议；虚拟会议室没有会场加入时，不占用MCU端口资源。 九、网络适应性要求 1、▲80%网络丢包下，声音清晰，不影响会议正常进行。（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告证明） 2、支持20%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 十、安全性要求 1、▲支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验。（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告证明） 2、▲支持口令复杂度提示和检测机制，口令长度至少8位，应包含数字、大小写字母、标点和特殊字符中至少2类；口令应定期更换，更换周期不大于90天。（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告证明） 3、支持首次登陆修改密码提示，具备弱口令风险提示、连接超时、错误口令尝试次数限制等防暴力破解机制。 三年上门保修服务。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 视频会议管理平台 | 一、总体要求 1、采用B/S构架及独立硬件服务器，非MCU内置模块，支持设备管理、会议管理、会议控制等功能。 2、▲支持会场备份功能，会议中主用终端故障时，自动切换到备用终端，不会额外占用MCU端口资源。（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告证明） 3、具备对所有视频设备如MCU、GK/SIP Server、终端、录播资源进行集中管理；会议召开、会议调度、会议控制等功能。可基于企业组织结构进行用户的分级分权管理，并进行灵活的级别定义和权限控制；≥50个设备管理及注册许可；≥1个VDC调度台许可。 二、呼叫控制要求 1、支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能。 2、支持不少于1000路设备注册和并发呼叫。本次配置50路设备注和并发呼叫；1个VDC调度台许可 3、支持呼叫路由控制、号码变换，支持通过前缀匹配、后缀匹配、精确匹配等查找规则识别呼叫区域。 三、公私网穿越要求 1、支持H.460、ICE、STUN、TURN等标准的H.323/SIP穿越协议。 四、会议控制要求 1、支持会议模板预置多画面、字幕、横幅、广播、主席轮询等参数。 2、支持设置主席、一键静闭音、广播/选看会场、设置多画面、多画面轮询、摄像机PTZ控制、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、点名等功能。 3、▲支持锁定会场视频源功能，实现会场观看画面不受广播、点名、声控切换等操作影响。（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告证明） 4、▲支持在会管平台上显示会场终端的本地麦克风开关状态。（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告证明） 5、▲支持会议合并、会议拆分功能。（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告证明） 五、管理维护要求 1、▲支持在系统管理界面上，以图表等直观方式实时显示设备、会议、系统、资源利用率等监控状态。（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告证明） 2、支持网络拓扑管理，可根据设备的物理位置在图层上进行标示，实时显示设备忙闲状态、告警、参数配置等信息。 3、支持设备软件版本批量升级功能，升级时间可自定义，无须通过其他工具对设备逐一升级操作。 三年上门保修服务。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 视频平台服务器 | 视频平台服务器，≥8*2.5盘，（≥2*3104 CPU,≥2*16G 2666 内存,RAID卡，≥2*600GB 硬盘≥,6*GE+2*10GE（不含光模块）,≥2*550W 电源。)三年上门保修服务 | 台 | 1 |  |
| 4 | 信息技术服务 | 设备安装、调试服务，上门保修服务。 | 项 | 1 |  |
| 三、图像接入系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频联网系统 | 1、支持2000路视频接入 2、▲配置至少两颗64位8核处理器，主频应不低于2.0GHz；单服务器具有24 个内存插槽（单卡槽最大支持64GB）,可组成12 个DDR4 通道；（须提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告证明） 3、设备应能安装在19″标准机架中，采用全模块化无线缆设计，独立主控模块、热插拔硬盘、独立电源模块； 4、单设备应支持磁盘数量≥38，支持8TB,10TBSATA企业盘； 5、支持硬盘缓启动功能； 6、支持硬盘热插拔及在线更换故障硬盘； 7、配置两个独立的元数据盘1.2T，组成RAID1 8、单服务器配置2 个GE 网口和2 个10GE网口； 9、支持4个独立的风扇，支持单风扇失效； 10、电源模块支持1+1冗余备份，支持独立维护； 11、▲单台可支持摄像机接入不小于3024 路；可同时支持视频存储不小于1024 路，视频转发不小于1024 路，录像下载不小于512 路；单台可并发支持存储不小于2048Mbps，转发不小于2048Mbps，录像下载不小于1024Mbps。（须提供公安部门或公安部门授权检测机构出具的检验报告证明） 12、单纯转发业务时，单台接入摄像机不小于6000路，转发不小于1536路或不小于3072Mbps； 三年上门保修服务。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 解码器 | ≥8路HDMI接口输出。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 信息技术服务 | 设备安装、调试服务，上门保修服务。 | 项 | 1 |  |
| 四、指挥大厅大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拼接显示单元 | ≥55寸LCD拼接显示单元物理拼缝≤1.8mm拼缝,led背光，画面比率：16:9 ；对比度：≥4500：1，亮度≥500cd/m2 ,3D图像处理，功耗：≤260W；LED直下式背光，分辨率≥1920*1080 ，响应时间≤8ms，色彩：≥16.7M，可视角度≥178， 纯硬件嵌入式拼接接口 ，3D数字图像降噪技术，大大消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。 | 台 | 15 |  |
| 2 | 拼接视频线 | HDMI视频线,信号线等。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 拼接屏支架 | 55寸拼接屏支架 | 项 | 1 |  |
| 4 | 拼接屏安装服务 | 拼接屏安装服务。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 云拼接处理器 | 采用嵌入式LINUX架构，保障系统的稳定运行，采用模块化设计； 机箱标准：≥ 4U机箱； 信号处理卡：≥ 8张带≥ 1路HDMI输入端口和≥ 2路HDMI输出端口;≥ 1张带4路HDMI输入卡； 视频输入：支持≥ 2K超清； 网络接口：≥ 1*1000Mbps自适应； 单屏分割画面：≥ 16分割； 单墙最大：≥ 256屏（16*16）； 移动控制：支持windows 系统、安卓系统、IOS IPAD移动控制； 控制模式：CS端、提供SDK给第三方接入控制； 单屏开窗图层：≥ 4个图层； 支持任意拼接、画中画、开窗漫游、预案、轮巡切换、虚拟LED字幕、高清底图、分布式板卡、板卡独立供电作业、中控扩展、分类信号源接入、支持高清采集、随路音频联动播放。、 | 台 | 1 |  |
| 6 | 智能配电箱 | 智能上电，分时供电，保护电压。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 外框架包边 | 定制屏体四周包边修饰。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 终端操作电脑 | 英特尔(R)酷睿≥i5-9500处理器（≥六核≥3.0G，缓存6M）/≥1T SATA硬盘+≥128G固态硬盘/≥8G DDR4 /独立显卡≥4GB/DVD RAMBO光驱/集成千兆网卡/键盘/光电鼠标/主机原厂三年有限保修及上门。配≥23寸显示器。 | 台 | 4 |  |
| 9 | 指挥控制台 | 四位指挥控制台，尺寸:≥4800*800*750。 外观简洁大气，在设计上符合人体工程学参数，模块化的框架体系，可以创建不同的配置和可视化的布局，在增减模块时不会影响控制台的结构完整性，使未来重建或改造更加容易；采用全拼装式架构，便于运输，安装简单。 选用优质冷轧钢板，经过先进数控设备，冲压，折弯，焊接等工艺过程，主框架采用2.0.mm优质冷轧钢板，其他装饰件为1.2-1.5mm厚度材料制作，桌面可选择≥25mm厚高密度防火板或者抗倍特板制作，确保整体坚固耐用，抗腐蚀性强 | 套 | 1 |  |
| 10 | 信息发布显示屏 | 一、硬件参数 1、整机边框采用高强度铝合金边框，坚固可靠。角部采用圆角设计。 2、外边框采用喷涂环保木纹工艺。 3、整机采用高清液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°。 4、液晶屏显示尺寸≥55寸，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，支持横、竖安装方式。 5、整机最大显示亮度≥350nit。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度。 6、整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块。 7、内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放。 8、整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设计，须用专用工具锁定、解锁。 9、整机采用超薄设计。整机厚度≤46mm。 10、整机背部与墙面微距全贴合，背部与平整墙面间隙最大处≤2mm，边框边缘与平整墙面间隙最大处≤7mm。 11、整机接口：USB 2.0*2，HDMI-IN*1,RJ45*1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M），内置蓝牙模块（支持蓝牙4.0、BLE）。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口。 12、采用4核CPU，工作频率≥1.9GHz。运行内存2G，存储空间8G。支持最大64G的TF卡扩展存储。 13、兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。 14、信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。 15、▲整机带有三个实体按键，可以对播放的节目进行前后翻页和暂停/播放控制。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告） 16、▲支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告） 二、软件部分参数 17、软件架构：后台管理系统采用“B/S”架构，支持跨平台应用操作的能力。后台管理系统采用SaaS服务方式，支持分布式区域管理技术，可以高效快速的实现跨区域的管理和内容分发，实现对设备的远程控制与管理。 18、多端管理：设备支持web端后台管理系统进行设备管理、内容管理和发布，也可支持通过移动端小程序进行内容管理和发布。 19、登录：后台管理系统支持微信扫码登录和账号登录。 20、信息管理：支持手动单个增加场地信息，也可用EXCEL批量导入不同场地信息。支持手动单个增加用户信息，也可用EXCEL批量导入不同用户的课表信息。支持使用EXCEL批量导入管理员等其他各类基础数据。 21、节目订阅和展示：支持聚合信息订阅展示，使用者可订阅并将相应内容加入到节目单中进行定制化展示。支持通过网页端管理后台发布相册、视频、新闻、公告等无需额外安装应用。 22、▲图库资源：支持通过网页管理后台将图库资源（卫生健康、党建文化、科普知识、社会主义核心价值观等主题内容）发布到云屏设备上进行展示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告） 23、节目设置与节目轮播：支持网页端管理后台，设置多图集节目轮播或逐级逐个轮播。 24、权限管理：支持通过网页端管理权限分配，指定场地设备管理员。 25、定时开关机：支持通过网页管理后台，设置多组定时开关机计划。 26、▲场地绑定：支持在设备上生成二维码，通过微信扫码方式将设备与场地关联。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告） 27、▲数据更新：支持通过遥控器或微信小程序对云屏数据进行手动更新。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告） 28、静默升级软件：应用软件和系统软件支持远程OTA静默升级。 29、内容展示：支持通过网页管理后台，设置图片、视频、倒数日、课表、公告和通知在设备上展示。 30、设备管理：支持远程设备重启、接触与场地绑定、更新数据等功能。 31、内容发布：支持微信小程序创建海报，并快速发布至设备端上展示。小程序内集成图库资源，支持通过微信小程序将图库内图片一键发送到设备上展示； 32、图库资源：支持通过微信小程序将图库资源（卫生健康、党建文化、科普知识、社会主义核心价值观等主题内容）发布到设备上进行展示。 33、素材编辑与操作：支持通过小程序对海报模板内容进行字体修改（不低于10种字体）、支持对字号大小修改（20px~600px）、支持字体颜色修改（24种颜色）、支持对文本对齐方式修改（右对齐、居中对齐、左对齐）。支持对海报模板插入的图片进行自由剪裁。支持对文字元素框进行复制、删除、移动、拉伸。支持对图片框进行复制、放大、删除和移动。 支持替换原海报模板上图片元素，并支持多种常用格式。 34、播放模式：支持通过小程序将发布的海报设置为临时霸屏模式，也可设置为插入播放模式，与原节目一起播放。 35、下载与分享：支持对编辑后的海报进行下载和分享，可直接下载到本地相册；也可分享给微信好友和微信群，或生成分享大图保存到相册。支持对图库资源进行分享和生成分享大图，可分享给微信好友和微信群，或生成分享大图保存到相册。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 屏体辅材 | 五金配件辅材。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 信息技术服务 | 设备安装、调试服务，上门保修服务。 | 项 | 1 |  |
| 五、指挥大厅数字会议发言系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有≥96位、≥50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验。 软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 支持中英文语言管理界面。 支持同声传译功能。 全数字会议系统音频传输内嵌软件： 软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 支持中英文语言管理界面。 支持同声传译功能。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 会议主席单元 | 话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理。 具有发言计时和定时发言功能。 代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 带≥4.3英寸TFT真彩屏触控界面，操作简洁明，人性化使用机器功能。 支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能。 会议主席控制内嵌软件： 软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力。 主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。 支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 会议代表单元 | 话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理。 具有发言计时和定时发言功能。 代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 带≥4.3英寸TFT真彩屏触控界面，操作简洁明，人性化使用机器功能 支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 会议代表控制内嵌软件： 软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 台 | 8 |  |
| 4 | 连接线 | 延长线（一公一母） | 根 | 9 |  |
| 5 | 会议插座 | 一进三出，采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 | 个 | 3 |  |
| 6 | 信息技术服务 | 设备安装、调试服务，上门保修服务。 | 项 | 1 |  |
| 六、指挥大厅音响扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱（主） | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：≥300W 4.峰值功率：≥1200W 5.高音：≥1.4"压缩高音单元×1 6.低音：≥10"低音×1 | 只 | 2 |  |
| 2 | 专业功放（主） | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：≥500W×2；立体声/并联4Ω×2：≥730W×2；桥接8Ω：≥1460W 2.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 3.供电：~ 220V； 50Hz 4.最大功耗：≥2200W | 台 | 1 |  |
| 3 | 专业音箱（副） | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：≥150W 4.峰值功率：≥600W 5.灵敏度：95dB/W/M 6.高音：≥3"锥形高音单元×2 7.低音：≥8"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 4 | 专业功放（副） | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：≥200W×2；立体声/并联4Ω×2：≥300W×2；桥接8Ω：≥600W 2.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 3.最大功耗：≥900W | 台 | 2 |  |
| 5 | 双手持无线话筒 | 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线。 2.天线主要单元的波束聚焦在天线正前方，垂直或水平方向皆能提供均匀的辐射场型特性，背后也有提高信号强度的效果。 3.天线的频款涵盖无线麦克风法规的550 MHz ~ 850 MHz频率范围频段，具有 8 dBi的高指向特性的增益。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 调音台 | 1.采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.提供≥10路Mic输入接口兼容8路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 3.提供≥2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 4.提供≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出。 5.提供1组主混音断点插入、≥8个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 8.支持≥7段图示均衡推子调节。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 抑制器 | 1.≥96KHz采样频率，≥32-bit DSP处理器，≥24-bitA/D及D/A转换。 2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.采用≥144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供≥6段LED显示输出电平。 4.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 音频处理器 | 1.输入每通道：≥4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电源时序器 | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率达≥6000W。 | 台 | 2 |  |
| 11 | 音箱线 | 音响线，≥300芯100米 | 卷 | 3 |  |
| 12 | 话筒线 | RVPE ≥2*0.5平方纯铜编网，话筒线。 | 卷 | 2 |  |
| 13 | 辅材 | 音箱支架，音频连接线，音频连接线，6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布、剥线钳、插头等 | 项 | 1 |  |
| 14 | 信息技术服务 | 设备安装、调试服务，上门保修服务。 | 项 | 1 |  |
| 七、综合布线和网络设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ≥48个千兆SFP，≥4个万兆SFP+ 一个扩展子卡插槽 可插拔双电源，交流供电，默认配置一个AC电源 交换容量：≥598G/5.98Tbps 包转发率：≥252Mpps | 台 | 1 |  |
| 2 | 接入交换机 | ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP； 包转发率：≥51/126Mpps； 交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。 | 台 | 3 |  |
| 3 | AI防火墙 | 交流主机(≥2*GE WAN+≥8*GE Combo+≥2*10GE SFP+,≥1交流电源,含SSL VPN ≥100用户)； M.2 SSD-SATA ≥6Gb/s-64GB-支持热插拔。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 6 |  |
| 5 | 高性能无线AP | 支持802.11ac wave 2标准，MU-MIMO，2.4GHz和5GHz双射频同时提供业务，2.4G频段最大速率400Mbps，5G频段最大速率≥867Mbps，整机速率≥1.267Gbps； | 台 | 4 |  |
| 6 | 无线接入控制器 | 提供≥2 个10GE 光口, ≥10 个GE 电口，可转发≥4Gbps 的数据； 无线接入控制器（Access controller），最大可管理≥64 个AP，同时集成千兆以太网交换机功能，实现有线无线一体化的接入方式。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 机房管理电脑 | 英特尔(R)酷睿≥i5-9500处理器（≥六核≥3.0G，缓存6M）/≥1T SATA硬盘+≥128G固态硬盘/≥8G DDR4 /集成千兆网卡/键盘/光电鼠标/主机原厂三年有限保修及上门。配≥23寸显示器。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 服务器机柜 | ≥42U 19″活动标准机架600mm*950mm*2049mm | 台 | 2 |  |
| 9 | PDU电源 | 输入电流16A,≥1P总开关,输出≥8位10A国标插座,指示灯,≥2米线配工业连接器。 | 套 | 2 |  |
| 10 | 六类网线 | 六类国标网线，≥6类非屏蔽4对。 | 箱 | 10 |  |
| 11 | 六类模块 | ≥6类非屏蔽模块+单口面板+底合 | 个 | 64 |  |
| 12 | 六类配线架 | 含≥24个六类非屏蔽模块 | 个 | 3 |  |
| 13 | 理线架 | 理线架 | 个 | 3 |  |
| 14 | 六类跳线 | ≥6类非屏蔽阻燃网络跳线≥ 2米 CM | 条 | 128 |  |
| 15 | 电话程控交换机 | 电话程控交换机，≥4外线，≥32内线 | 台 | 1 |  |
| 16 | 电话线 | 纯铜≥4芯电话线100M | 卷 | 3 |  |
| 17 | 电话配线架 | 电话配线架 | 项 | 1 |  |
| 18 | 电话模块 | 电话模块+面板+底盒，2M电话跳线,电话水晶头 | 套 | 10 |  |
| 19 | 固定电话机 | 有绳电话机座机 | 台 | 10 |  |
| 20 | 辅材 | PVC管，电工胶布、扎带、爆钉、直通、波文管、管码、焊锡、五金类配件等 | 项 | 1 |  |
| 21 | 信息技术服务 | 设备安装、调试服务，上门保修服务。 | 项 | 1 |  |
| 八、监控系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球网络摄像机 | ≥400万像素1/3"防暴半球网络摄像机；4mm定焦；音频≥2入1出；告警≥1入1出；Micro SD；≥10M/100M自适应网口；≥0.005lux(F1.6，AGC ON，彩色)，≥0lux(开启红外)；宽动态范围：≥120dB；红外补光；≥25FPS（2688 × 1520）；支持智能计算。 | 台 | 9 |  |
| 2 | 监控电源 | 监控电源适配器 | 个 | 9 |  |
| 3 | 网络视频录像机 | ≥8盘位≥32路网络硬盘录像机；≥288Mbps接入带宽；≥3×12MP@25,4×4K@30,9×4MP@25,16×1080p@30解码能力；≥2个RJ45千兆以太网口，≥2个HDMI接口，≥1个VGA接口，≥1个BNC接口，≥1入/1出音频接口，≥16入/4出报警接口，≥2个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口； | 台 | 1 |  |
| 4 | 企业级监控专用硬盘 | ≥6TB NVR专用硬盘，企业级监控专用硬盘 | 块 | 6 |  |
| 5 | 接入交换机 | ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP； 包转发率：≥51/126Mpps； 交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 显示器 | ≥21寸显示器，支持≥1920*1080 | 台 | 1 |  |
| 7 | 超六类网线 | ≥六类国标网线，6类非屏蔽4对。 | 箱 | 2 |  |
| 8 | 六类水晶头 | ≥六类网络水晶头 | 个 | 20 |  |
| 9 | 电源线 | RVV≥2*1.0，200米 | 卷 | 2 |  |
| 10 | 辅材 | PVC管，电工胶布、扎带、爆钉、直通、波文管、管码、焊锡、五金类配件等 | 项 | 1 |  |
| 11 | 信息技术服务 | 设备安装、调试服务，上门保修服务。 | 项 | 1 |  |
| 九、门禁系统设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP门禁主机 | 支持密码、指纹，能控制完全独立的门，配电子锁。 | 套 | 10 |  |
| 2 | 企业级门禁软件 | 身份识别：判别持卡者是否有进出该门的权限；进出权限管理；多种组合功能；脱机运行；消防联动；定时开启与关闭；强制开门及关闭；信息记录：记录每一次人员进出的相关资料及进出时间；实时监控：对每一个联机在线的门当前状态进行监控； | 套 | 1 |  |
| 3 | 六类网线 | ≥六类国标网线，6类非屏蔽4对。 | 箱 | 1 |  |
| 4 | 电源线 | ≥RVV2*1.0，200米 | 卷 | 1 |  |
| 5 | 安装配件 | 2+3插座、线管、五金等本配件。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 信息技术服务 | IP门禁主机,电子锁,读卡器安装，软件调试等。设备安装、调试服务，上门保修服务。 | 项 | 1 |  |
| 十、后备电源设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS后备电源 | ≥30KVA主机（30KVA UPS，智能高频UPS） 输入相数：三相五线（3Φ+N+PE） 输入额定电压：360Vac/380Vac/400Vac/415Vac 输出相数：三相五线 输出额定电压：360Vac/380Vac/400Vac/415Vac 输出功率因数：≥0.9 保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电池 | ≥100AH/12V | 节 | 32 |  |
| 3 | 电池柜 | 电池柜，电池连接线。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电箱 | 配电箱，各功能区域配电，具备C级防雷装置； | 项 | 1 |  |
| 5 | 信息技术服务 | 设备安装、调试服务，上门保修服务。 | 项 | 1 |  |
| 十一、机房消防自动灭火系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式灭火装置 | ≥100L柜式灭火装置，本装置可直接向防火区内喷射灭火剂，因此灭火效率高、速度快；不用设置专用的储瓶间，整个柜体设置在防护区内，节省空间、经济实用。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 七氟丙烷灭火剂 | ≥100L七氟丙烷灭火剂，灭火效能高：使用8.3%设计浓度，能可靠的扑灭防护区内Ｂ、Ｃ类火灾及电器火灾；具有无色、无味的特点； | 项 | 1 |  |
| 3 | 灭火控制器 | 采用完善的代码冗余和数字去噪技术进行烟浓度和温度检测，保证系统的高稳定性；区控制板提供一火警报警输出，复合火警报警输出功能； 区控制板提供独立的电磁阀驱动输出端口；系统区分故障、火警、放气延时、放气中四种状态，分别给出相应的声、光报警。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防自动灭火配套设备 | 放气指示、气体启停按钮、消防警铃、声光报警器、电感烟探测器、定温感温探测器、泄压口。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 辅材 | 难燃电线、金属线管、接线盒，水性油漆、麻、管卡、焊条。电有小管件、自供钉、胀管、胶布、压线帽等 | 项 | 1 |  |
| 6 | 信息技术服务 | 设备安装、调试服务，上门保修服务。 | 项 | 1 |  |
| 十二、气象室支撑系统建设部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸LCD拼接显示单元 | ≥55寸LCD拼接显示单元物理拼缝≤1.8mm拼缝,led背光，画面比率：16:9 ；对比度：≥4500：1，亮度≥500cd/m2 ,3D图像处理，功耗：≤260W；LED直下式背光，分辨率≥1920*1080 ，响应时间≤8ms，色彩：≥16.7M，可视角度≥178， 纯硬件嵌入式拼接接口 ，3D数字图像降噪技术，大大消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 拼接视频线 | HDMI视频线,信号线等。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 拼接屏支架 | 55寸拼接屏支架 | 项 | 1 |  |
| 4 | 拼接屏安装服务 | 拼接屏安装服务 | 项 | 1 |  |
| 5 | 云拼接处理器 | 采用嵌入式LINUX架构，保障系统的稳定运行，采用模块化设计； 信号处理卡：4路HDMI输入端口，≥4路HDMI输出端口； 视频输入：支持≥ 2K超清； 网络接口：≥ 1*1000Mbps自适应； 单屏分割画面：≥ 16分割； 移动控制：支持windows 系统、安卓系统、IOS IPAD移动控制； 控制模式：CS端、提供SDK给第三方接入控制； 单屏开窗图层：≥ 4个图层； 支持任意拼接、画中画、开窗漫游、预案、轮巡切换、虚拟LED字幕、高清底图、分布式板卡、板卡独立供电作业、中控扩展、分类信号源接入、支持高清采集、随路音频联动播放。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 外框架包边 | 定制屏体四周包边修饰。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 终端操作电脑 | 英特尔(R)酷睿≥i5-9500处理器（≥六核≥3.0G，缓存6M）/≥1T SATA硬盘+≥128G固态硬盘/≥8G DDR4 /独立显卡≥4GB/DVD RAMBO光驱/集成千兆网卡/键盘/光电鼠标/主机原厂三年有限保修及上门。配≥23寸显示器。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 辅材 | 五金配件辅材。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 信息技术服务 | 设备安装、调试服务，上门保修服务。 | 项 | 1 |  |

# 四、货物要求

1、投标人所投货物需是原装、全新的产品，符合国家以及该产品的出厂标准。

2、投标人所投货物需使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

3、投标人应保证设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无需再增配未列出的配件；如投标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由供应商免费提供。

4、为确保产品质量和售后服务，投标人必须承诺说明所供主要产品(融合调度平台、多点控制单元（MCU）、视频会议管理平台、视频联网系统、信息发布显示屏)是厂家的正规产品及保证采购单位采购之货物和服务能够同时享受制造商提供的原厂服务，投标人须承诺在中标公告发布后七天内提交产品制造商售后服务说明函。中标人无法如期提供的，将取消其中标资格。【须提供单独的《售后服务承诺函》】

5、投标人需承诺中标后签订合同前，采购人有权要求成交人提供所中标的设备交给国家认可的第三方实验室按照标书性能参数进行测试，测试费用由成交人支付。不能提供样机或按该产品标准检测不合格或测试结果与投标文件不符的视为虚假承诺，并报相关的政府采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标人负责。

★6、投标人必须承诺融合调度平台和视频会议系统能与市东莞市应急管理局应急指挥平台无缝对接，实现统一调度及视频会议联网功能。【须提供单独的《对接承诺函》】

# 五、安装调试

1、安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

2、调试：按国家相关施工验收规范进行调试和验收。

3、货物的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但需在采购人的指定人员的参与下进行。响应标书中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前需要先经采购人同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

4、中标单位在供货、安装过程中必须采取足够的安全措施，确保施工的安全，并自行负责相关安全责任【须提供安全施工书面承诺函】。

# 六、售后服务要求

1、质保期：项目最终验收合格之日起不少于壹年（产品有特殊要求的按实际需求执行），质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

2、免费质保期内：提供7×24小时技术支持及维护服务，中标人接到采购人维修通知后4小时内到场处理，如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，中标人应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备给采购人使用，直至故障设备修复,中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。

3、在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

4、在质量保证期外发生的质量问题，由中标人负责解决，采购人应支付相应的费用，中标人需负责及时提供零配件。

# 七、培训要求

针对采购人本次项目采购内容，中标人须对本项目的培训进行承诺，并提供售后培训方案，包括培训人数、培训地点、培训内容等，并至少包括以下内容：本项目的技术及售后服务培训，需根据采购人要求在指定地点进行培训，含理论讲解和现场实操。

# 八、项目验收

1、验收标准

要求本项目的设备，除了要符合本采购项目内容所要求的技术规格参数外，还要符合中华人民共和国国家标准或行业标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准；如采购项目内容中所描述的技术参数标准与国家标准或行业标准有冲突，则以国家标准或行业标准为准。

2、验收细则

1）货物运抵现场后至最终验收前。都要求进行依国家有关标准、行业标准、合同及有关附件要求进行检测。

2）货物到货阶段、开箱检验和基本测试货物到货验收将分成两步进行：第一步是产品外包装验收，第二步是产品开箱验收。外包装验收主要是检查外包装在运输途中的破损情况；开箱验收，主要是检查有无短缺和到货即损，包括对硬件产品的通电检验，并将货物的序列号进行登记和核对，即严格按照合同对货物进行检查，以便及早发现到货即损的货物，并采取相应措施，按照保修程序返回厂家更换。货物到货验阶段需填写货物验收表等，采购人对生产厂家的产品进行验收。

3）通过初步验收、完成有关验收资料准备工作以后，再查看相关检测验收申请材料是否齐全。申请材料包括检测验收的方案设计、检测日期、检验依据、检验标准、检验程序、检验标准、检验手段方法、检验仪器仪表、检验人员资质、检验出据证书的权威性等。验收申请材料在验收合格之后，采购人组织验收，确认验收日期、验收程序、验收方案。检测验收前，检测验收应对项目的所有设计应达到的目标参数进行检测，在进行检测的过程中应同时验收和本项目有关的随机技术资料、操作手册，确保工程符合国家和地方的有关规定及用户和设计的要求。验收的内容主要包括：项目工程验收文件的审查、货物性能参数和功能的测试，以及产品的可靠性的评估等。

4）要求对全部的货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的仔细检查。拆箱后，对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。货物通电测试应单台进行，所有货物通电自检正常后，才能相互联。货物全部安装完成且连接完毕进行系统测试，按招标文件技术要求逐条检测，供货时不以任何理由作变更，采购人一律不接受功能有负偏差的变更，只接受功能优于且包含采购需求所列功能的产品，若供货后发现功能不满足投标文件的，采购人一律不予验收及赔偿，所带来的损失采购人一概不负责。

# 九、其他

招标文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，中标人须无条件满足采购人的合理要求。

# 第六章 政府采购合同

- 合同条款

合同编号：

东莞市应急管理局黄江分局指挥中心及气象室

支撑系统建设项目

合

同

书

甲方：东莞市应急管理局黄江分局

乙方：

甲方：东莞市应急管理局黄江分局

乙方：

受甲方委托，东莞市黄江镇招投标服务所组织对（项目名称）    （项目编号：         ）进行采购，于     年  月  日通过公开招标，经评标委员会评定乙方为中标供应商。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同项目

  - 乙方在投标文件所列的设备的供应、安装调试责任；

  - 乙方完成在投标文件中所列的设备、服务的全部承诺；

  - 乙方在投标文件中承诺的维护、保养服务。

- 合同货物清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同金额

  - 合同总价：（人民币）大写             （¥        ）。

  - 合同总价包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、培训费、验收费、质保期内售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用，甲方无需另外支付任何费用。

- 货物产地及标准

  - 乙方保证设备（含零部件、配件、随机工具等）均为制造商原产原装，保证所提供货物是全新的，表面无划伤、无碰撞，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。

  - 标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。

  - 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

  - 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

  - 乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

  - 涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。

- 交货

  - 自合同签订生效后      日内完成。

  - 交货地点：甲方指定地点（                ）。

- 包装

  - 乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

  - 乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

- 索赔

设备在安装调试后，或者在交付使用后，发现未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，甲方有权提出索赔，并可按下列方式解决：

1、在验收前或验收时的，则甲方有权拒绝验收或作出验收不通过，乙方必须重新安装、调试以达到合同及投标文件承诺的效果，所发生一切费用由乙方承担；若因此逾期未能交付的，则按乙方逾期交付的违约规定处理。

2、若在验收后或交付使用后发现的，则乙方须整改或重新安装、调试达到合同及投标文件承诺的效果，所发生一切费用由乙方承担。若乙方在限期内无法完成达到合同及投标文件承诺的效果的，甲方有权解除合同，要求乙方收回该货物的全套设备， 乙方退还全部款项并承担违约责任支付违约金以及赔偿损失。

- 付款

  - 合同签订后，采购人向中标人支付合同总价的30%；

  - 所有设备安装、调试完毕，并通过验收合格后，30天内支付至合同总价的95%；

  - 项目验收合格满1年后30天内无息支付合同总价的5%。

  - 本项目资金来源为财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 设备交货、安装、调试、验收

  - 乙方在发货前，应对货物的外观质量、规格、数量等进行核准。

  - 验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。

  - 乙方保证设备均为制造商原产原装，保证所提供货物是全新的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

  - 货物到达甲方指定地点后，将由乙方与甲方共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，由乙方承担责任。

  - 本合同项目为整体系统集成项目，并非单一的元器件采购，乙方必须为所有元器件提供安装、调试和有关配置服务，并进行实际的测试，直至整体系统符合甲方的使用要求。

  - 乙方免费提供技术资料,包括所有设备的配套文件（含厂商的质保书、合格证、操作手册材、安装手册、装箱单及相关文档等）。

  - 因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

  - 提供各分项货物所必需的维修工具；

  - 提供各分项货物的操作、维护手册；

  - 为甲方培训操作维护人员；

  - 凡设置了权限的产品，必须向甲方提供全部权限。

- 合同的转让和分包

  - 本合同为总承包合同，不得以任何形式进行分包；

  - 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

- 保修期、售后服务要求

  - 质保期：项目验收合格之日起   个月；质保期内免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计    年。质保期内产生的一切费用由乙方承担，包括维修、保养、巡检、设备更换等；（质保期：项目最终验收合格之日起不少于壹年（产品有特殊要求的按实际需求执行），质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。）

  - 质保期内要求乙方提供设备报修服务、保养服务、定期巡检和清洁服务、重大事件时的应急保障服务等；

  - 服务响应时间为：提供7×24小时技术支持及维护服务，中标人接到采购人维修通知后4小时内到场处理，如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备给采购人使用，直至故障设备修复,中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。

  - 乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

  - 服务方式为专人为该项目进行现场服务，要求中标人为该项目配置专门的售后服务人员及工具，乙方在投标时必须提供服务人员的配置情况，针对该项目的专职售后服务人员原则上不能随意更换，若要更换必须经过甲方书面批准。

  - 乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

- 违约责任

  - 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额  %的违约金。

  - 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额  %的违约金。

  - 乙方逾期交付货物，则每日按合同总额   ‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

  - 甲方逾期付款，则每日按合同总额   ‰向对方偿付违约金。

- 争议的解决

  - 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

  - 本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

  - 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

  - 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力

  - 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

  - 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

- 合同生效及终止

  - 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

  - 合同期满本合同自然终止。

- 其它

  - 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

  - 本合同所有附件及所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

  - 在本合同履行过程中，乙方不得消极怠工或拒不履行合同义务（包括但不限于按合同要求交货、换货、培训、技术支持、售后等），否则将视为乙方违约，除按本合同约定追究违约责任外，甲方仍有权就违约事宜提出改正，如乙方仍拒不改正的，甲方有权解除合同，并有权依法委托有资质的第三方继续履行本合同义务，由此造成的一切损失（包括但不限于再行采购的费用、委托第三人继续履行时超出本合同费用部分等）由乙方全部承担。

  - 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

  - 本合同一式     份，甲方执     份、乙方执     份，政府采购代理机构 壹 份。

  - 乙方自本合同签订之日起2个工作日内向采购代理机构提交合同，用于办理合同备案及退还投标保证金手续。

（以下为签字盖章页）

甲方：                                  乙方：

法定代表人：                            法定代表人：

签约代表                                签约代表

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

银行账户：                              银行账户：

银行账号：                              银行账号：

签约日期：     年   月   日

签约地点：

附件一： 招标文件

附件二： 中标通知书

附件三： 投标文件

．．．．．

备注： 1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

2.合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

# 第七章 投标文件格式

声明：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并编制目录及页码，否则可能会影响对投标文件的评价。

根据“节约能源、保护环境”要求，建议供应商双面打印投标文件。

第一部分 唱标信封

开标一览表（报价表）

| 包号 | 项目编号 | 项目名称 | 总报价小写（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包（ ） |  |  |  |  |
| 总报价大写： |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人 (签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

2、此表中，每分包的投标总价应和报价明细表的总价相一致。

3、此表适用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（1）种报价方式。

第二部分  价格文件

报价明细表

包（  ）                                              单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表乃报价表的明细表。

- 2.此表适用本项目采用本招标文件《第二章供应商须知资料表》中第（1）种报价方式。

- 3.如有节能产品需在此表加以标识

供应商名称（加盖公章）：

日期：

第三部分   商务及技术文件

1投标函

2索引表

2.1资格性审查索引表

2.2符合性审查索引表

2.3商务评分索引表

2.4技术评分索引表

3资格性证明文件

4商务技术证明文件

5其他文件

1投标函

投标函

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本公司确认收到贵所提供的　　     采购项目 （项目编号：　　） 招标的相关服务的招标文件的全部内容。本公司：        （供应商名称）作为供应商正式委托　　　　（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目投标的一切事宜。

本公司在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，本公司同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本  套、副本  套和唱标信封  份。

本公司已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1、按招标文件提供的全部相关货物或服务的投标总报价详见《开标一览表》。

2、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3、本公司明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内不能撤回投标或中标后按规定与采购人签订合同。

4、本公司同意按照贵中心可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本公司理解贵中心不一定接受最低投标价或贵中心可能收到的投标。

6、本公司如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

7、本公司是在法律、财务和运作上独立于采购人、贵所的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的，可提供原件备查。

8、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

9、本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

10、本公司与其他供应商的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系。

11、本公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

12、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

供应商名称（加盖公章）：

日期：

注：供应商不得修改本投标函的任何内容，否则后果自负。

2索引表

温馨提示：供应商封装投标文件前，请根据此索引表再检查一遍，以确保投标文件完整无误！

2.1资格性审查索引表

资格性审查索引表

| 备注：以上材料将作为供应商资格审核的重要内容，供应商必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。 序号 | 招标文件要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 请见投标文件第（）页 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 有依法缴纳税收的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 7 | 不同供应商的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系 | 见投标函 |
| 8 | 采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站及中国政府采购网查询，供应商没有被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商 | / |
| 9 | 招标文件要求的其他资格条件 |  |
|  | …… |  |

2.2符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 自查内容 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提交投标文件数量满足招标文件要求 | / |
| 2 | 按照招标文件规定要求编制、签署和盖章的 | / |
| 3 | 投标函已提交，并且投标有效期符合招标文件规定； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无偏离的(招标文件无★号条款则不需要提供)； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 报价不超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 报价不是固定价或者投标方案是可选择的 | / |
| 7 | 已按招标文件规定提交投标保证金 | / |
| 8 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的; | / |
| 9 | 未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | / |
|  | …… |  |

备注：以上材料将作为供应商符合性审核的重要内容，供应商必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。

2.3商务评分索引表

| 序号 | 招标文件商务评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：供应商应根据商务评分标准的各项内容填写此表。

2.4技术评分索引表

| 序号 | 招标文件技术评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：供应商应根据技术评分标准的各项内容填写此表。

2.4.1“▲”条款内容索引表

“▲”条款内容索引表

| 序号 | 招标文件“▲”条款 内容 | 供应商是否响应招标文件要求 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.本项目技术评分标准中如设置 “▲”条款，则供应商如响应招标文件要求，则须按照本格式提供内容索引，否则不良后果供应商自行承担。

2.供应商可自行增加行数，但不得删除列表内容。

3资格性文件

3.1法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.1.1.身份证明书

身份证明书

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本证明书声明：注册于         （国家名称）的　           　（供应商名称）在下面签字（或盖私章）的　　　　　（法定代表人或负责人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人或负责人的身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件）。

特此证明。

法定代表人或负责人的身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件（可另页提供）

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

日期：

注：总公司参加投标活动的，提供法定代表人身份证明书，分公司参加投标的，提供负责人身份证明书。

3．1.2.授权书

授权书

致：东莞市黄江镇招投标服务所

委托书声明：在下面签字（或盖私章）的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （供应商名称）委托在下面签字（或盖私章）的                 （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（项目编号：          ）招标的相关服务的投标和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件）。

本委托书于　  年　 月　 日签字生效。

授权代表身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件（可另页提供）

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

注：总公司参加投标活动的，提供法定代表人授权书，分公司参加投标的，提供负责人授权书；法定代表人或负责人作为投标负责人的无需提供。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函

说明：

1.如提供会计师事务所出具的审计的财务报告复印件，须加盖本单位公章。

2.如提供银行出具的资信证明文件。银行资信证明文件可提供原件，也可提供银行开具资信证明文件的复印件。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4.如采用合格的投标担保函的，可提供投标担保函复印件替代。

3.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》

说明：

1.供应商按照招标文件提供的《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》格式填写，否则不良后果供应商自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.3.1供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

一、设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、专业技术能力情况：

| 序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本公司承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

说明：如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

供应商名称（加盖公章）：

日    期：

3.4  依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供投标截止日前一年内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料

说明：

1.复印件上应加盖本单位公章。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.按照招标文件格式提供，否则不良后果供应商自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5.1在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本公司参加          采购项目（项目编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

日期：

3.6供应商须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供供应商须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

4 商务技术证明文件

供应商按照招标文件商务技术评审内容提供相关的证明材料。

5 其他文件

[注：小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件；残疾人福利性单位投标时须提交本函和《残疾人福利性单位声明函》]

5.1中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

5.3   供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注:如果未存在上述关联关系的单位,则供应商可以不提供本说明。

5.4联合体共同投标协议书

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称） （项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

本次投标中，以（公司全称）为联合体主体，其余公司为客体【联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效】。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为   （请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用，联合体未有小型、微型企业时请自行删减本条款）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．除协议中另有声明外，协议内容不得随意删减。此协议将作为签订合同的附件之一。

3.可增加联合体主体、客体分工情况的说明条款。

4. 对本项目的采购过程、中标或者成交结果提出质疑的，在提交质疑函时须同时提供联合体协议，并载明联合体各方在质疑活动的具体权限划分，不提供联合体协议的，须在质疑函中加盖联合体各方的公章、各方的法定代表人签章并提供联合体各方出具的授权书。

第四部分 质疑函范本

1.质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑供应商提交质疑函时须提供质疑函、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证复印件（质疑供应商为自然人）。如不是法定代表人或主要负责人提交质疑函的，应同时提供法定代表人或主要负责人有效的授权委托书。

2.询问函、质疑函授权书参考格式

法定代表人或负责人授权委托书

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （供应商名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（项目编号：          ）             （填写授权内容），以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供法定代表人或负责人、授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　月　日签字生效。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：